## Sheet2
明细
项目名称：2026年3、4材料采购计划-金属五金件采购 |  |  |  | 项目编号：DBZY/014-2026-BJ-CG3035
序号 | 标的物名称 | 规格/型号（含材质） | 执行标准 | 数量 | 单位
1 | 不锈钢外牙接头 | G1/2-S30408 | GB/T21359-2008 | 1 | 个
2 | 不锈钢内牙接头 | G1/2-S30408 | GB/T21359-2008 | 1 | 个
3 | 304异径螺纹转换接头 | 一端为G1/2内螺纹；一端为M20*1.5外螺纹。-S30408 | GB/T 3287-2011 | 10 | 个
4 | S30408单丝头 | ￠20*2.5-S30408 | GB/T1220-2007 | 4 | 个
5 | 304变径丝头 | 1寸变4分,长150mm-S30408 | GB/T1220-2007 | 5 | 个
6 | 304变径丝头 | 1寸变6分，长150mm-S30408 | GB/T1220-2007 | 5 | 个
7 | S30408单丝头 | ￠25*3材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 5 | 个
8 | S30408单丝头 | φ32*3材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 5 | 个
9 | S30408双丝头 | ￠25*3材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 5 | 个
10 | S30408双丝头 | ￠32*3材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 5 | 个
11 | S30408对丝 | （DN15）-（S30408） | GB/T14383-2021 | 5 | 个
12 | S30408单丝头 | （DN15）-（S30408） | GB/T14383-2021 | 5 | 个
13 | 304内外丝补芯 | 内丝4分，外丝6分-S30408 | GB/T 3287-2011 | 20 | 个
14 | 哈夫节 | 直通 DN65*200mm PN16-碳钢 | CJ/T253-2007 | 1 | 个
15 | 哈夫节 | 直通 DN50*200mm PN16-碳钢 | CJ/T253-2007 | 5 | 个
16 | 哈夫节 | 直通 DN40*200mm PN16-碳钢 | CJ/T253-2007 | 1 | 个
17 | 避震喉 | （DN150 PN16）-（碳钢、橡胶） | GB/T 13539-2018 | 1 | 个
18 | 哈夫节（弯头抢修节补漏卡子） | DN300（外径326mm）焊接管，弯头抢修节补漏卡子，带泄水口和紧固螺栓，介质高浓含泥污水PH6-7，复合材料 | —— | 1 | 套
19 | 避震喉 | DN65 PN25-复合材质 | GB/T17219-2001 | 4 | 个
20 | 不锈钢V型风管卡箍 | 内径220mm-S30408 | GB/T3280 | 5 | 个
21 | 卫生级快装卡箍（重型加强） | 重型加强φ25-φ38卡盘直径50.5mm重量214g-S30408 | GB/T 12459-2017 | 100 | 个
22 | 卫生级快装卡箍（重型加强） | 重型加强φ45-φ51卡盘直径64mm重量253g-S30408 | GB/T 12459-2017 | 60 | 个
23 | 卫生级快装卡箍（重型加强） | 重型加强φ57-φ63卡盘直径77.5mm重量292g-S30408 | GB/T 12459-2017 | 50 | 个
24 | 不锈钢丝堵 | M25*1.5-S30408 | GB/T 12459-2017 | 200 | 个
25 | S30408丝堵 | DN15 材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 20 | 个
26 | S30408丝堵 | DN20 材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 20 | 个
27 | 304不锈钢丝堵 | DN20材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 10 | 个
28 | 304不锈钢丝堵 | DN25材质：S30408 | GB/T 14383-2008 | 10 | 个
29 | 不锈钢喉箍 | 90-110MM-S30408 | JB/T8870-1999 | 10 | 个
30 | 304不锈钢喉箍 | 25-38mm-S30408 | GB/T 3106-2016 | 50 | 个
31 | 不锈钢喉箍 | 16-25；国标304-S30408 | GB/T 3106-2016 | 200 | 个
32 | 不锈钢喉箍 | 44-67-S30408 | GB/T 3106-2016 | 50 | 个
33 | 304不锈钢喉箍 | 13-19-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
34 | 不锈钢喉箍 | 18-32；国标304-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
35 | 304不锈钢喉箍 | φ21-44-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
36 | S30408喉箍 | φ27-51mm-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
37 | 喉箍S30408 | φ46-70-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
38 | 不锈钢喉箍 | φ52-76mm-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
39 | 喉箍S30408 | φ70-89-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
40 | 不锈钢喉箍 | 91-114mm-S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
41 | 304不锈钢喉箍 | φ21-44mm 材质：S30408 | JB/T 8870-1999 | 100 | 个
42 | 304不锈钢喉箍 | φ46-70mm 材质：S30408 | JB/T 8870-1999 | 50 | 个
43 | 304不锈钢喉箍 | φ70-89mm 材质：S30408 | JB/T 8870-1999 | 20 | 个
44 | 镀锌U型卡子 | DN65 带螺母M6-镀锌 | GB/T 3106-2016 | 40 | 个
45 | 镀锌U型卡子 | DN15 带螺母M6(外高38mm，内长23mm) | GB/T 3106-2016 | 20 | 个
46 | 不锈钢法兰视盅 | DN40 材质：S30408 | HG/T20592 | 2 | 个
47 | 玻璃视盅 | φ70mm*80mm*80mm高-二氧化硅 | —— | 5 | 个
48 | 304不锈钢法兰视盅 | DN25 法兰间距240mm-30408--高硼硅玻璃+S30408 盘间距24cm | HGS07视镜 | 3 | 个
49 | 碳钢衬四氟法兰视盅 | 两端法兰DN65-材质：碳钢衬四氟（需现场预制管件确定尺寸，再出厂衬四氟） | GB/T 12237-2021 | 5 | 个
50 | 钢化视镜 | 137*20-钢化玻璃，耐高温200℃ | GB/T23259-2009 | 5 | 个
51 | 钢化视镜 | 32.5*10-钢化玻璃，耐高温200℃ | GB/T23259-2009 | 20 | 个
52 | 304不锈钢快速接头（公、母） | 2寸 C+E型，卡扣式，内置密封圈，两边可插接2寸钢丝增强管，材质s30408 | —— | 10 | 个
53 | 304不锈钢快速接头（公、母） | 2.5寸 C+E型 两边可插钢丝增强管，材质s30408 | —— | 10 | 个
54 | 304不锈钢快速接头（公、母） | 3寸 C+E型 两边可插钢丝增强管，材质s30408 | —— | 10 | 个
55 | 304不锈钢快速接头（公、母） | 4寸 C+E型 两边可插钢丝增强管，材质s30408 | —— | 10 | 个
56 | 304不锈钢快速接头垫 | 配2寸快接头，外径65mm，内径50mm，厚度6.5mm，氟胶 | —— | 20 | 个
57 | 304不锈钢快速接头垫 | 配2.5寸快接头，外径77mm，内径58mm，厚度6.5mm，氟胶 | —— | 20 | 个
58 | 304不锈钢快速接头垫 | 配3寸快接头，外径92mm，内径74mm，厚度7mm，氟胶 | —— | 20 | 个
59 | 304不锈钢快速接头垫 | 配4寸快接头，外径122mm，内径103mm，厚度7mm ，氟胶 | —— | 20 | 个
60 | S31603快装盲板 | 卡盘直径50.5mm/材质：S31603 | GB/T 24511-2017 | 20 | 个
61 | 316L卫生级不锈钢同心变径 | φ206mm/φ102mm*3mm-S31603 | GB/T 12459-2017 | 3 | 个
62 | 316L卫生级长半径无缝弯头 | 外径φ102mm，厚度3mm-S31603 | GB/T 12459-2017 | 16 | 个
63 | 卫生级快接卡盘 | φ25*2mm-S31603 | ISO2037-1992 | 50 | 个
64 | 卫生级快接卡盘 | φ32*2mm-S31603 | ISO2037-1992 | 30 | 个
65 | 卫生级快接卡盘 | φ51*2mm-S31603 | ISO2037-1992 | 20 | 个
66 | 卫生级快接卡盘 | φ57*2mm-S31603 | ISO2037-1992 | 10 | 个
67 | 卫生级三通 | φ25*1.5mm-S31603 | ISO2037-1992 | 40 | 个
68 | 304卫生级无缝弯头 | Φ25*1.5 材质：S30408 | GB13296-2007 | 20 | 个
69 | 304卫生级快装卡箍 | Φ32 材质：S30408 | GB/T12771-2008 | 30 | 个
70 | 卫生级不锈钢变径 | φ38*φ32*2mm-S30408 | ISO2037-1992 | 6 | 个
71 | 卫生级不锈钢变径 | φ51*φ38*2mm-S30408 | ISO2037-1992 | 2 | 个
72 | 卫生级不锈钢变径 | φ45*φ32*2mm-S30408 | ISO2037-1992 | 2 | 个
73 | 卫生级不锈钢洁净弯头 | φ32*2mm-S30408 | ISO2037-1992 | 48 | 个
74 | 卫生级变径三通 | φ89*φ25*2mm-S30408 | ISO2037-1992 | 1 | 个
注：标的物名称及规格型号等信息若不准确请供应商将表中信息进行调整。
注意事项 | 需方建议
交货方式 | 1.合同签订后40日内将全部标的物交付至甲方指定地点 2.运输方式：汽运；标的物运输费用和风险由乙方承担。
结算方式、付款期限及质保期 | 1.货到付款。甲方收到标的物并验收合格后，双方进行结算，乙方按结算金额开具增值税专用发票，甲方收到发票后10日开始付款至结算金额的100%，质保期（从标的物经甲方验收合格之日起计算）为3个月。 2.付款方式：甲方以甲方付款日至汇票到期日不低于六个月期限的银行承兑汇票向乙方支付结算货款。双方协商一致，甲方支付以甲方付款日至汇票到期日低于六个月期限银行承兑汇票或电汇，乙方应向甲方支付贴息费用，计算贴息费用的利率按甲方财务每月公布贴息利率为准。贴息费用以电汇方式于甲方付款前汇至甲方账户。 3.质保期内如有质量问题，乙方免费更换。
履约保证金 | 合同金额大于1万元，合同签订后15日内，乙方应以银行电汇方式向甲方交纳合同总金额的10%作为合同履约保证金，逾期未交纳视为违约，乙方应承担逾期违约金（履约保证金总额0.5%每日计取），直至履约保证金足额交纳。乙方未交纳履约保证金前，甲方有权不支付合同价款。履约保证金（剩余部分）在标的物验收合格后30日内退还，不计息。
采购员：马千驰 |  | 联系电话：16609808950 |  |  | 邮箱：maqianchi@nepharm.com.cn